## VZT
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLU
Akce: Rekonstrukce haly povrchových úprav a ČOV
Část: VZDUCHOTECHNIKA
Místo stavby: DPMP a.s., Teplého 2141, 530 02 Pardubice
Pozice | Popis | Množství v m.j. |  | Jednotková cena | Celková cena
Zařízení č.1 - Větrání prostoru ČOV a kalolisu
| Radiální ventilátor pro přívod vzduchu ALTEKO RFC250-15/0,37-3; vč. pružných vložek, krytu motoru a podstavce. Vpmax=1900m3/h, pextmax=250Pa | 1 | kpl |  | 0
| Radiální ventilátor pro odvod vzduchu - plastový materiál, SEAT 25-0,37; vč. pružných vložkek, krytu motoru a podstavce. Vomax=2000m3/h, pextmax=240Pa | 1 | kpl |  | 0
| Filtrační díl vč.filtru M5 ALTEKO TERNO-S-F 315 | 1 | kpl |  | 0
| Elektrický ohřívač 20kW ALTEKO TERNO-S-EL 315 | 1 | ks |  | 0
| Tlumič hluku délky 1000mm, D315mm | 1 | ks |  | 0
| Uzavírací klapka s přípravou pro servopohon D315 - plast.materiál | 2 | ks |  | 0
| Výustka pro přívod vzduchu dvouřadá nastavitelná 800x400 - plast.materiál | 1 | ks |  | 0
| Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, včetně tvarovek 50% | 4.5 | m2 |  | 0
| potrubí SPIRO pozinkované d315/30% tvarovek | 8 | bm |  | 0
| Vzduchotechnické potrubí z plastového materiálu čtyřhranné s přírubou, včetně tvarovek 90% | 3 | m2 |  | 0
| potrubí kruhové plastové d315/40% tvarovek | 13 | bm |  | 0
| potrubí kruhové plastové d250/50% tvarovek | 4 | bm |  | 0
| potrubí kruhové plastové d200/30% tvarovek | 10 | bm |  | 0
| potrubí kruhové plastové d160/30% tvarovek | 7 | bm |  | 0
| výfuková hlavice plastová D315mm | 1 | ks |  | 0
| regulační klapka D250 - plast.materiál | 1 | ks |  | 0
| regulační klapka D200 - plast.materiál | 1 | ks |  | 0
| regulační klapka D160 - plast.materiál | 2 | ks |  | 0
| mřížka D250 - plast.materiál | 2 | ks |  | 0
| mřížka D200 - plast.materiál | 1 | ks |  | 0
| mřížka D160 - plast.materiál | 2 | ks |  | 0
| oplechování z pozinkovaného materiálu | 12 | m2 |  | 0
| minerální tepelná izolace tl.80mm vč.kotvení na trny | 17 | m2 |  | 0
| Svařovaná stojanová konzole pro ventilátory (pozink) vč. dlaždic a podložek | 2 | kpl |  | 0
Oprava střechy
| DEM stávající lepenky | 140 | m2 |  | 0
| očištění podkladu a penetrační nátěr | 140 | m2 |  | 0
| D+M asfaltový pás ve dvou vrstvách (podkladový a vrchní) | 140 | m2 |  | 0
| DEM stávajícího oplechování, okapnice | 15 | m2 |  | 0
| D+M pozink oplechování, okapnice | 15 | m2 |  | 0
| odvoz a likvidace demontovaného materiálu | 1 | kpl |  | 0
| Doprava a přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
Ostatní
| Stavební práce-2x prostup do fasády vč.začištění | 1 | kpl |  | 0
| Montáž VZT | 1 | kpl |  | 0
| Doprava a přesun hmot | 1 | kpl |  | 0
| Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál | 1 | kpl |  | 0
| Průběžný úklid a likvidace odpadu | 1 | kpl |  | 0
| Zařízení staveniště - lešení, plošiny, mechanizace pro manipulaci | 1 | kpl |  | 0
| Zaškolení obsluhy, zaregulování | 1 | kpl |  | 0
| Technické práce | 1 | kpl |  | 0
| Předávací dokumentace | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Dodávka a montáž celkem kč bez DPH | 0
pozn.: materiál plast = PP-DWU/standard RAL 7032
neobsahuje případné měření hluku